Ｎ２１０－１０２６Ｓ/Ｔ　任意波形作成手順

# パルサーを停止状態にします
使用コマンド：STOP
このコマンドで、パルス出力を停止します。
# 動作モードを拡張モードに切り替えます。
使用コマンド：SETMODE 　<モード番号>
任意波形作成時には、１を指定します。
値	モード
０	定型モード
１	拡張モード

# メモリーの初期化をします。
使用コマンド：MEMCLR
波形メモリーをクリアーします。
# パルスを書き込んでいきます。
使用コマンド：MAKEPULSE　＜チャンネル番号＞,<開始時間＞ ,＜ハルス幅＞
チャンネル番号：０～１５
開始時間：０以上（秒）
パルス幅：０以上（秒）
１シーケンスに必要な個数分、このコマンドを繰り返し実行します。
メモリーに、波形データを計算し書き込みます。
例１：
MAKEPULSE 1,0.2,1u
チャンネル１に、シーケンス先頭から0.2秒後に、１μＳのパルスのデータをメモリーに計算します。
例２：
MAKEPULSE 1,45m,10m
MAKEPULSE 2,48m,55m
MAKEPULSE 1,70m,10m
とすると、図 1のようなパルスを作成します。
# 繰り返し位置の設定を行う。
使用コマンド：MAKECOMMAND ＜時間＞,＜コマンドコード＞,＜コマンドデータ＞
ここでのコマンドコードはボード上の時間データです。T31 ～T0です。“０ｘ”以降に１６進数で指定してください。
例：MAKECOMMAND 100m,0xff200000,0
１００ｍｓの位置に繰り返し点を設定します。
# ボード停止コマンドの設定を行う
。使用コマンド：MAKECOMMAND ＜時間＞,<コマンドコード＞,＜コマンドデータ＞
上記繰り返しを同様に設定します。この場合トリガー位置なので、
例：MAKECOMMAND 101m,0xff400000,0
とします。コマンドは同一時間に複数設定できないので、この場合は時間を１ｍＳずらします。
# パルス出力します。
使用コマンド：START ＜繰り返し回数＞
例：START 100
パルスを１００回分出力し停止します。

# 再出力する場合
すでにメモリーにはセットしてあるので、START＜繰り返し回数＞コマンドのみで、再出力可能です。

図 1
上記項目３の例２のパルスを作成した場合のパルス

# 補足事項
makecommandは、ボードのシーケンス内にコマンドを埋め込む命令です。
使用用途は
1. 繰り返しポイントを設定をする。
2. トリガーポイントを設定する。
3. シーケンスの停止ポイントを設定する。
4. ボードの割り込みポイントの設定をする。（このシステムでは使用不可）
となります。
## 繰り返し点の設定法
makecommand ＜時間＞,0xff200000+ <繰り返しメモリーアドレス>,0
注：現時点では、メモリーアドレスは、０としてください。
## トリガーポイントの設定法
makecommand ＜時間＞,0xff80000,0
## 停止ポイントの作成
makecommand ＜時間＞,0xff400000,0
## ボードの割り込みポイントの設定（現システムでは使用不可）
makecommand ＜時間＞,0xff100000,0

Luaでの記述例

callPG("setmode 1")
callPG("memclr")
callPG("makepulse 0,45m,10m")
callPG("makepulse 1,48m,55m")
callPG("makepulse 0,70m,10m")

callPG("makecommand 100m,0xff200000,0")	--jump command
callPG("makecommand 101m,0xff400000,0")	--stop command

callPG("start 100")

Text 9.1